Приложение 1 (страниц 5)

Утверждаю

Руководитель Управления Ростехнадзора

по Сахалинской области

________________________  Д.Ю. Яковлев

_______________ 2007г.

Положение

о комиссии, осуществляющей допуск в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений – электролабораторий

Общие положения.

1. Настоящее положение разработано на основании Положения об Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Сахалинской области, «Методических рекомендаций о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий», утвержденных 23.05.05г.  и  в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Межотраслевыми правилами по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

2. Настоящее положение определяет основные задачи, права и обязанности комиссии, осуществляющей допуск в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений – электролабораторий.

3. Члены комиссии должны иметь не ниже IV группы по электробезопасности. Комиссия допускает в эксплуатацию электролаборатории, которые осуществляют свою деятельность на объектах поднадзорных Управлению Ростехнадзора по Сахалинской области.

Полномочия

4. Основными задачами комиссии являются:

- осуществление допуска в эксплуатацию электролабораторий, которые производят испытания и измерения электрооборудования и электроустановок с последующим оформлением протоколов;

- регистрация электролабораторий с выдачей свидетельства о регистрации;

- организация и осуществление контроля за деятельностью электролабораторий.

5. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами осуществляет следующие функции:

- организует, проводит и контролирует проверки (инспекции) и иные мероприятия по надзору за соблюдением электролабораториями требований безопасного производства работ, «Методических рекомендаций о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий» и других действующих нормативных документов в области испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок;

- осуществляет координацию и методическое руководство персоналом отдела по надзору в электроэнергетике в части выполнения требований «Методических рекомендаций о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий»;

- рассматривает и согласовывает программы и методики испытаний и измерений электрооборудования, электроустановок. Право согласования методик испытаний и измерений, а также согласования программ испытаний и измерений предоставляется председателю комиссии, а в его отсутствие – заместителю председателя;

- проводит анализ результатов проверок (инспекций) электролабораторий и готовит на их основе предложения по предупреждению и устранению выявленных нарушений требований безопасности.

- предоставляет отчетную информацию о своей деятельности.

6. Комиссия для осуществления своих задач и функций имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к сфере деятельности комиссии;

- при обнаружении нарушений требований норм, правил, вида деятельности и требований «Методических рекомендаций о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий», выдавать предписания об их устранении или, при необходимости, аннулировать Свидетельство о регистрации электролаборатории;

- давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

- давать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований регистрации электролаборатоии и условий безопасного производства испытаний и измерений.

2

Организация  деятельности.

7. Состав комиссии, не менее пяти человек, назначается Руководителем Управления Ростехнадзора по Сахалинской области.

Возглавляет работу комиссии председатель, а во время его отсутствия – заместитель председателя комиссии.

Свою работу комиссия правомочна осуществлять в составе не менее трёх членов комиссии, включая председателя или заместителя председателя комиссии.

8. Подразделение, ответственное за предварительное рассмотрение предоставляемой для регистрации лабораторий документации и ведение «Журнала регистрации допуска в эксплуатацию электролабораторий», назначается Руководителем Управления Ростехнадзора по Сахалинской области.

9. Порядок работы комиссии, осуществляющей допуск в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений – электролабораторий заключается в следующем:

9.1. Для получения (переоформления) регистрационного свидетельства подается заявление на имя руководителя управления  и предоставляется следующая документация:

- Приказ о создании электролаборатории и назначении должностных лиц.

- Перечень осуществляемых видов испытаний и измерений – приёмо-сдаточные, межремонтные (профилак-тические), ремонтные, сличительные (контрольные) испытания электрооборудования и электроустановок, а также эксплуатационные (очередные и внеочередные) испытания электрозащитных средств.

- Документы по квалификации персонала и допуску его к испытаниям (измерениям) – копия протокола аттестации по электробезопасности и на право проведения специальных работ в части производства испытаний и измерений электроустановок и электрооборудования, а также копии удостоверений о проверке знаний по технике безопасности на весь персонал электролаборатории.

- Утвержденный комплект средств защиты и плакатов по безопасности – утвержденный перечень электрозащитных средств и плакатов по безопасности для стационарной и передвижной (при её наличии) лабораторий.

- Техническая документация, которая включает в себя:

а) Утвержденный руководителем (техническим руководителем) перечень программ испытаний и измерений производимых электролабораторией и программы согласно этого перечня:

-- Приемо-сдаточные испытания и измерения – производятся при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования и электрооборудования, прошедшего восстановительный или капитальный ремонт на специализированном ремонтном предприятии, а также после реконструкции электроустановок и пусковых комплексов ( РД 34.45051.300-97 п.1.3;  ПУЭ изд. 7-е гл.1.8;  ПТЭ ЭСиС гл.1.2;  ПТЭЭП гл.1.3 ).

-- Межремонтные (профилактические) испытания и измерения – производятся для контроля электро-оборудования между ремонтами (РД 34.45051.300-97  п.1.3).

-- Ремонтные испытания и измерения – производятся при капитальном (на предприятии), среднем и текущем ремонтах оборудования (РД 34.45051.300-97  п.1.3).

-- Эксплуатационные (очередные и внеочередные) испытания электрозащитных средств (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. приказом Минэнерго России № 261 от 30.06.03г.).

Программа испытаний и измерений включает в себя:

- Наименование проверяемого объекта, где объект – полностью смонтированное электрооборудование и его элементы;

- Объём и периодичность производимых испытаний и измерений, а также нормативные документы их определяющие;

- Измеряемые параметры, характеристики, нормируемые значения измеряемых параметров;

- Наименование методик, используемых для испытаний, измерений.

Предоставляемые для согласования программы испытаний и измерений должны быть собраны в брошюру, пронумерованы, прошнурованы и подготовлены для опечатывания. На первом листе сброшюрованных программ указывается полное наименование электролаборатории и составляется список программ испытаний и измерений. Список программ и программы подлежат согласованию с управлением Ростехнадзора по Сахалинской области.

б) Методики испытаний и измерений ( составляются согласно ГОСТ Р 8.563-96 ). Предоставляемые для согласования методики испытаний и измерений должны быть собраны в брошюру, пронумерованы, прошнурованы и подготовлены для опечатывания. Также составляется список методик, где указывается полное наименование электролаборатории и перечисляются используемые методики испытаний и измерений. Список методик и методики подлежат согласованию с управлением  Ростехнадзора по Сахалинской области.

в) Положение, определяющее порядок и область деятельности лаборатории, утвержденное руководителем организации (техническим директором). Положение должно содержать: порядок деятельности сотрудников лаборатории (их обязанности и ответственность); организацию работы лаборатории (выполняемые функции, взаимодействие с другими организациями, и т.п.).  Положение о лаборатории разрабатывается на основании: ГОСТ Р 51000.3-96,  Рекомендаций по разработке положений о

3

структурных подразделениях предприятий и организаций Минэнерго, ведомственных инструкций и рекомендаций и должно состоять из следующих разделов: общие положения, основные задачи, функции, права, организация управления, взаимоотношения, ответственность.

г) Утвержденный руководителем (техническим руководителем) перечень поверяемых электроприборов и оборудования, и аттестуемых испытательных установок используемых лабораторией для испытаний и измерений электрооборудования, электроустановок, электрозащитных средств. Перечень составляется в виде таблицы с колонками, соответственно: наименование и тип прибора, назначение и наименование измерений, основные технические характеристики, заводской номер, дата поверки, орган производивший поверку и номер аттестата (свидетельства) поверки. Также предоставляются утвержденные однолинейные электрические схемы:

- на испытательные стенды регистрируемой лаборатории;

- на передвижные лаборатории, смонтированные на машине.

д) Свидетельства о поверке электроприборов и оборудования, и аттестации испытательных установок используемых для испытаний и измерений, выданные Госстандартом России.

е) Утвержденный руководителем (техническим руководителем) список электрозащитных средств и плакатов по безопасности, используемых: для стационарной лаборатории по испытанию электрооборудования; для стационарной лаборатории по испытанию электрозащитных средств; для передвижной лаборатории по испытанию электрооборудования, смонтированной на автомашине; для лаборатории с переносным комплектом испытательного оборудования. Утвержденный перечень средств защиты и плакатов по безопасности предоставляется на имеющиеся (заявленные) электролаборатории.

ж) Утвержденный руководителем (техническим руководителем) список энергообъектов на которых лаборатория производит испытания и измерения согласно нижеприведенному перечню:

- Электростанции ДЭС, ТЭС, ГЭС напряжением до 1,0 – 500 кВ;

- Подстанции, электрощитовые, РУ напряжением до  1,0 ÷ 500 кВ;

- Вращающиеся электрические машины: генераторы, компенсаторы, двигатели напряжением до 1,0 ÷ 500 кВ;

- Воздушные электрические линии напряжением до 1,0 ÷ 500 кВ;

- Силовые кабельные линии напряжением до 1,0 ÷ 500 кВ;

- Здания, помещения жилые, общественные, бытовые, производственные с электроустановками до 1 кВ.

- Электроустановки во взрывоопасных зонах (указать помещение, территорию и класс взрывоопасной зоны).

- Эксплуатационные (очередные, внеочередные) испытания электрозащитных средств для электроустановок на напряжение до 1,0 – 500 кВ.

з) Аттестат аккредитации лаборатории предприятия на право проведения химического анализа трансформаторных масел, выданный аккредитующим органом -- госстандартом России (ГОСТ Р 51000.3-96).

На энергопредприятиях химанализ трансформаторных масел, согласно РД 153-34.0-04.202-98, производится подразделением предприятия, имеющим «Свидетельство об аттестации», выданное АО «Фирма ОРГРЭС», которое действительно в течение 5-и лет с даты выдачи. Для таких подразделений в область аттестации (перечень основных объектов контроля и определяемых компонентов КХА – количественный химический анализ) должны входить электроизоляционные (трансформаторные) масла. Согласно п.1.3 РД 153-34.0-04.202-98, методики выполнения КХА в части анализа показателей качества трансформаторного масла, согласуются с органами госконтроля т.е. с Энергонадзором.

и)  Рекомендуемые типовые методики и программы испытаний и измерений, предъявляемые для согласования:

и.1. Электрооборудование зданий с электроустановками напряжением до 1 кВ.

и.2. Синхронные генераторы (СГ) и компенсаторы:

А) СГ выше 1МВт на напряжение более 1 кВ и компенсаторы;

Б). СГ до 1МВт на напряжение более 1 кВ;

В). СГ на напряжение менее 1 кВ независимо от мощности.

и.3. Машины постоянного тока:

А). выше 200 кВт;    Б). до 200 кВт на напряжение до 440 В;    В). Возбудители СГ и компенсаторов.

и.4. Электродвигатели (ЭД) переменного тока:

А). ЭД на напряжение до 1 кВ;	Б). ЭД на напряжение выше 1 кВ (указать наибольшее напряжение).

и.5. Силовые трансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки):

А). маслонаполненные тр-ры до 630 кВА;

Б). маслонаполненные тр-ры до 1,6 МВА;

В). маслонаполненные тр-ры выше 1,6 МВА и ТСН электростанций;

Г). тр-ры сухие и заполненные негорючим жидким диэлектриком всех мощностей;

Д). маслонаполненные реакторы.

и.6. Измерительные маслонаполненные трансформаторы тока (ТТ):

А). ТТ на напряжение 3 – 35 кВ включительно;	Б). ТТ на напряжение 110 кВ и выше.

4

и.7. Измерительные трансформаторы напряжения (ТН):

А). электромагнитные ТН трех и однофазные:

            - на напряжение до 35 кВ включительно;

            - на напряжение 110 кВ и выше.

Б). емкостные ТН.

и.8. Масляные и электромагнитные выключатели:

А). до 35 кВ;		Б). 35 кВ и выше.

и.9. Воздушные выключатели:

А). до 35 кВ;		Б). 35 кВ и выше.

и.10. Вакуумные выключатели.

и.11. Выключатели нагрузки.

и.12. Элегазовые выключатели.

и.13. Разделители.

и.14. Отделители и короткозамыкатели.

и.15. КРУ и КРУН.

и.16. Комплектные токопроводы (шинопроводы) 6кВ и выше.

и.17. Сборные и соединительные шины:

А). до 1 кВ;		Б). выше 1 кВ.

и.18. Сухие токоограничивающие реакторы.

и.19. Электрофильтры напряжением до 1 кВ;

и.20. Конденсаторы:

А). конденсаторы для повышения коэффициента мощности;

Б). конденсаторы связи, отбора мощности и делительные конденсаторы;

Г) . конденсаторы для защиты от перенапряжений и конденсаторы продольной компенсации.

и.21. Вентильные разрядники и ограничители напряжений.

и.22. Предохранители, предохранители—разъединители выше 1 кВ.

и.23. Вводы и проходные изоляторы.

А). до 35 кВ включительно;		Б). 110 кВ и выше.

и.24. Подвесные и опорные изоляторы.

и.25. Трансформаторное масло.

и.26. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки до 1 кВ:

А). электропроводка и силовые кабели напряжением до 1 кВ;

Б). электроаппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения;

В). проверка автоматических выключателей;

Г). проверка УЗО;

и.27. Аккумуляторные батареи.

и.28. Заземляющие устройства:

А). по нормам сопротивления заземляющего устройства:   до 1 кВ;        выше 1 кВ;

Б). по нормам на напряжение прикосновения.

и.29. Силовые кабельные линии:

А) до 1 кВ;		Б). до 35 кВ включительно;		В). 110 кВ и выше.

и.30. Воздушные линии (ВЛ) передач:    до 1 кВ;      выше 1 кВ.

и.31. Контактные соединения проводов, грозозащитных тросов, сборных и соединительных шин.

и.32. Электрооборудование систем возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов.

и.33. Тепловизионный контроль электрооборудования и ВЛ.

и.34. . Электроустановки во взрывоопасных зонах (указать помещение, территорию и класс взрывоопасной зоны).

и35. Эксплуатационные (очередные, внеочередные) испытания электрозащитных средств на напряжение ___ кВ.

и.36. Программы сличительных (контрольных) испытаний и измерений составляются и согласовываются перед проведением испытаний и измерений на конкретном оборудовании.

и.37. Проверка трансформаторных масел производится испытательной лабораторией, имеющей аттестат аккредитации или «Свидетельство об аттестации».

9.2. По распоряжению председателя комиссии или его заместителя, с целью осмотра испытательного и измерительного оборудования по месту расположения электролаборатории, начальник отдела по надзору в электроэнергетике направляет инспектора на поднадзорный энергообъект, где составляется акт осмотра установленной

5

формы (приложение 2) в присутствии представителя лаборатории. Утвержденный начальником отдела акт проверки лаборатории предоставляется для рассмотрения в комиссию по допуску в эксплуатацию электролабораторий в г. Южно-Сахалинск.

В случае необходимости, по распоряжению председателя комиссии или его заместителя, для осмотра испытательного и измерительного оборудования по месту расположения электролаборатории, может направляться член комиссии по допуску в эксплуатацию электролабораторий с последующим составлением акта осмотра установленной формы (приложение 2).

9.3. На основании предоставленной документации и акта осмотра испытательного и измерительного оборудования электролаборатории, комиссия принимает решение о выдаче (либо обоснованном отказе) Свидетельства о регистрации лаборатории с составлением акта установленной формы (приложение 4). Выдача Свидетельства о регистрации лаборатории (приложение 5) обязательно оформляется в «Журнале регистрации допуска в эксплуатацию  электролабораторий» согласно приложения 3.

10. Контроль за деятельностью электролабораторий осуществляют отделы по надзору в электроэнергетике на своих поднадзорных объектах. Работы по контролю за деятельностью электролабораторий включаются в планы работ. При обнаружении нарушений требований норм, правил, вида деятельности и «Методических рекомендаций о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий», персоналом отделов, осуществляющих контроль за деятельностью электролабораторий, выдаются предписания об их устранении, а в случае не выполнения выданного предписания в установленные сроки, руководителю электролаборатории выдается предписание о приостановлении деятельности лаборатории в части проведения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок. В предписании необходимо указать, что за разрешением на продолжение деятельности лаборатории по производству испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок, необходимо обращаться в комиссию по допуску в эксплуатацию электролабораторий в г. Южно-Сахалинск. Копия предписания о приостановлении деятельности электролаборатории, а также копии всех необходимых документов, на основании которых было выдано предписание, в течение 3-х дней со дня выдачи предписания, направляются в комиссию по допуску в эксплуатацию электролабораторий в г. Южно-Сахалинск. После рассмотрения предоставленных документов о приостановлении деятельности электролаборатории, комиссия принимает решение о необходимости аннулирования Свидетельства о регистрации электролаборатории. При аннулировании Свидетельства о регистрации электролаборатории, членами комиссии подписывается акт установленной формы, согласно приложения 6.

11. Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии, имеет право направлять членов комиссии для проверки деятельности любой лаборатории производящей испытания и измерения электрооборудования на поднадзорных Управлению  Ростехнадзора по Сахалинской области  объектах.