Утвержден

приказом Сахалинского

управления Ростехнадзора

от \_08.06.2018\_N\_\_\_150-п\_\_

**ДОКЛАД**

**О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ**

**КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА,**

**ЗА 3 МЕСЯЦА 2018 ГОДА**

 **(со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)**

### Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

За отчетный период, под надзором государственного строительного надзора состояло 26 объектов капитального строительства, в том числе:

- 21 объекта капитального строительства,

- 5 объектов реконструкции объектов капитального строительства.

Из них:

- 2 объекта – инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

- 2 объекта - авиационной инфраструктуры;

- 1 объект - тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше (Сахалинская ГРЭС-2);

- 1 объект – гидротехнические сооружения I, II класса (Строительство системы золошлакоудаления на Сахалинской ГРЭС-2);

- 1 объект – морские порты;

- 19 объектов - опасные производственные объекты,

 в том числе:

- 15 - объектов нефтегазового комплекса;

- 3 - опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы;

- 1- канатные дороги.

За отчетный период проведено 8 проверок объектов капитального строительства, в том числе, при осуществлении государственного строительного надзора проверялись выполнения требований, предусмотренных проектом, по экологической, пожарной и санитарное - эпидемиологической безопасности, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В результате проведенных проверок выявлено 52 нарушения требований проектной документации и других нормативных правовых актов РФ, подлежащих обязательному исполнению при строительстве объектов капитального строительства. Выдано 6 предписаний, из них: по 3 предписаниям замечания устранены, по 3 предписаниям проверки намечены на 2018 год.

Основные правонарушения, выявленные при проверках:

- нарушение требований технического регламента, требований проектной документации.

За отчетный период возбуждено 12 дел об административных правонарушениях:

**- в отношении юридических лиц - 7 дел:**

- АО «ТЭК Мосэнерго» - 1 протокол по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ;

- ООО «Сахалинская механизированная колонна № 68» - 1 протокол по ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ;

- ОАУ «СТК «Горный воздух» - 1 протокол по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ;

- ОАУ «СТК «Горный воздух» - 1 протокол по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ;

- ОАУ «СТК «Горный воздух» - 1 протокол по ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ;

- ООО «Трансстрой-Тест» - 1 протокол по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ;

- ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» - 1 протокол по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ.

**- в отношении должностных лиц – 5 дел:**

- ООО «Сахалинская механизированная колонна № 68» - 1 протокол по ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ;

- ОАУ «СТК «Горный воздух» - 1 протокол по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ;

- ОАУ «СТК «Горный воздух» - 1 протокол по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ;

- ОАУ «СТК «Горный воздух» - 1 протокол по ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ;

- ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» - 1 протокол по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ.

**Общая сумма наложенных административных штрафов – 1 млн. 350 тысяч рублей.**

Взыскано административных штрафов – 160.00 т. р.

Вынесено 0 постановлений о предупреждении.

Вынесено 3 постановления о взыскании штрафа:

- юридического лица АО «ТЭК Мосэнерго»;

- юридического лица ОАУ «СТК «Горный воздух»;

- должностного лица ОАУ «СТК «Горный воздух».

За отчетный период выдано 3 заключения о соответствии (ЗОС) по объектам:

1) по двум объектам на которых ведутся горные работы:

- «Горно-перерабатывающий комплекс на базе золоторудного месторождения Айнское (ГПК Айнское). Площадка очистных сооружений хозбытовых стоков»;

- «Горно-перерабатывающий комплекс на базе золоторудного месторождения Айнское (ГПК Айнское). Площадка комплекса кучного выщелачивания. Корректировка»;

2) по одному объекту авиационной инфраструктуры:

- «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок. Места стоянок самолетов III-IV группы (верхний слой). 7 этап».

Аварийных ситуаций при строительстве и реконструкции поднадзорных объектов за 3 месяца 2018 года не выявлено.