## Slide 1: ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2018г. (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

## Slide 2: Цель мероприятия – доведение до сведения подконтрольных организаций информации о недопустимых действиях в рамках эксплуатации опасных производственных объектов и последствиях нарушений требований промышленной безопасности, а также санкциях, применяемых к нарушителям.
Управлением за 12 мес. 2018 г :
Проведено 265 проверок
- Выявлено 311 нарушения требований промышленной безопасности
- Наложено 70 административных наказаний
- Сумма наложенных штрафов 9595 тыс. руб
- Сумма взысканных штрафов 8590 тыс. руб.

## Slide 3: Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта
155 опасных производственных объектов нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта
20 объектов являются I класса опасности

## Slide 4: За 12 мес. 2018г. Проведено 221 (в 2017 г. - 248) проверочных мероприятия в отношении предприятий нефтегазодобывающего комплекса и объектов магистрального трубопроводного транспорта
Chart: 

## Slide 5: Результаты проверок объектов нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта
Выявлено и предписано к устранению 192 (в 2017г. - 234) нарушений требований промышленной безопасности
По итогам рассмотрения административных дел наложено 6 административных штрафов на общую сумму 3645 тыс. рублей
Назначено 29 административных наказаний

## Slide 6: За отчетный период на подконтрольных Управлению предприятиях аварий не произошло.
Аварии и инциденты на объектах нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта

## Slide 7
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Объекты, эксплуатируемые данным
предприятием, построены и введены
в эксплуатацию в 60-90-х годах.
Срок службы большинства
технических устройств, применяемых
на объектах, истек, а продления срока
службы проводится не своевременно
в силу различных причин.
Замена оборудования проходит медленно.

## Slide 8: Объекты газораспределения и газопотребления
74
предприятия
Осуществляющие деятельность по эксплуатации 143 ОПО
Произошла 1 авария – повреждение газопровода, перерыв в газоснабжении населения составил 3 часа.
Несчастных случаев не произошло.

## Slide 9: Наиболее характерными нарушениями, выявленными на подконтрольных предприятиях, являются:
неэффективная работа производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
отсутствие контроля при строительстве объектов газораспределения и газопотребления со стороны заказчика и строительного надзора, функции контроля на которые при строительстве переданы субъектам РФ;
нарушение сроков проведения диагностики и освидетельствования;
не своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования;
несвоевременное диагностирование технических устройств с целью продления ресурса газопроводов, отслуживших нормативный срок службы;
медленный темп замены устаревшего оборудования и внедрения новых современных технологий, недостаток квалифицированного персонала и несоответствие нормативно-технических требований современному
законодательству, а также сезонность работы некоторых предприятий имеющих сети газопотребления.

## Slide 10: Проведение проверок на объектах газораспределения и газопотребления
Результаты проверок на объектах газораспределения и газопотребления:
выявленно 38 нарушений требований промышленной безопасности
За 12 месяцев 2018 г. проведено 11 обследований объектов газового надзора, из них:
- плановых – 4 проверки
-внеплановых – 7 проверок

## Slide 11: Транспортирование опасных веществ
18 предприятий, эксплуатирующие 22 опасных производственных объектов в состав которых входят «участки транспортирования опасных веществ».
За 12 мес. 2018 г. на подконтрольных Управлению предприятиях транспортирования опасных веществ аварий и несчастных случаев допущено не было.
Проверки:
Управлением за 12 месяцев 2018 г. было проведено 2 проверки. В результате проверок нарушений не выявлено.

## Slide 12: Взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимии
53 предприятия, эксплуатирующие взрывопожароопасные и химически
опасные производственные объекты
К химически опасным производственным объектам относятся:
установки получения продуктов разделения воздуха;
установки наполнения баллонов, площадка установки (ацетиленовой);
углекислотные станции;
кислородный наполнительный пункт;
склады и объекты использования токсичных веществ (метанол, кислоты, щелочи, этиленгликоль и др.) и предприятия, использующие (хранящие) для обеззараживания воды жидкий хлор;
в объектах нефтегазодобывающей промышленности (система регенерации моноэтиленгликоля, хранения метанола и т.д.).

## Slide 13: Аварии и инциденты на объектах взрывоопасных и химически опасных производствах и объектах спецхимии
За отчетный период на подконтрольных Управлению предприятиях инцидентов, аварий и производственного травматизма не произошло

## Slide 14: Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
27 организаций представлены предприятиями нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, склады ГСМ), теплоэнергетическими предприятиями (использующие жидкое топливо для нужд котлоагрегатов), предприятиями нефтегазодобывающей промышленности (склады ГСМ и резервуары дизельного топлива для жизнеобеспечения объектов нефтедобычи) и нефтеперерабатывающим предприятием.
За 12 мес. 2018 г. на подконтрольных Управлению предприятиях инцидентов, аварий и несчастных случаев допущено не было.

## Slide 15: Проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий:
отсутствие квалифицированного рабочего персонала, медленная замена устаревшего оборудования;
недостаточное финансирование для обеспечения промышленной безопасности со стороны эксплуатирующих организаций ОПО.
ПРОВЕРКИ
За 12 месяцев 2018 г. были проведены:
- 2 плановые проверки
- 1 внеплановая проверка (в рамках контроля за выполнением ранее выданных предписаний)
- 1 предлицензионная прововерка
Выявлено 14 нарушений.

## Slide 16: Угольная промышленность
надзор на предприятиях угольной промышленности:
I класс опасности:
II класс опасности:
III класс опасности:
1 шахта
19 разрезов
1 площадка обогащения угля
1 шахта
5 разрезов
1 площадка обогащения угля
14 разрезов

## Slide 17: Результаты проверок на объектах угольной промышленности:
Всего проведенных проверок:
За 12 месяцев 2018 года было проведено 14 проверок.
Аварии и инциденты на объектах угольной промышленности:
Аварий и несчастных случаев в поднадзорных угледобывающих предприятиях за отчетный период не зафиксировано.

## Slide 18: Горнорудная и нерудная промышленность
25 предприятий горнорудной и нерудной промышленности
35 опасных производственных объектов
Аварии и инциденты на объектах горнорудной и нерудной промышленности:
В течение 12 месяцев 2018 года несчастных случаев не зарегистрировано.

## Slide 19: Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением
В настоящее время зарегистрировано 1114 единиц оборудования, работающего под давлением, из них:
котлов - 405, в том числе 82- импортного производства;
сосудов, работающих под давлением – 296, в том числе 197 - импортного производства;
трубопроводов пара и горячей воды отечественного производства – 134.

## Slide 20: Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением
Фактов аварий и несчастных случаев за 12 мес. 2018 г. не зарегистрировано.
Проведено 9 проверок объектов, использующих оборудование, работающее под давлением.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 47 нарушений.

## Slide 21: Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения
371 поднадзорных предприятий и организаций эксплуатируют 1329 подъемных сооружений

## Slide 22: Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения
За 12 месяцев 2018 года проведены:
9 внеплановых проверок (по приказу Ростехнадзора от 15 марта 2017 года № 85 «О проверках организаций, эксплуатирующих башенные краны») на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения;
1 внеплановая проверка - по информации, поступившей из прокуратуры Сахалинской области;
1 внеплановая по выполнению ранее выданного предписания;
1 внеплановая проверка - по информации, поступившей из ФГУП «Росморпорт»;
4 плановые проверки (пассажирские лифты) на основании плана проверок;
1 внеплановая проверка (пассажирские лифты) - по информации, поступившей от гражданина жилого дома.

## Slide 23: ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

## Slide 24: Государственный энергетический надзор. Электрические станции, котельные, электрические и тепловые установки и сети
Общее количество поднадзорных Сахалинскому управлению Ростехнадзора организаций составляет 9723, из них:
Тепловых электростанций- 3;
Газотурбинных (газопоршневых) электростанций- 1;
Малых (технологических) электростанций- 61;
Котельных всего-370;
Протяженность линий электропередачи- 19840 км;
Протяженность тепловых сетей – 1013,04 км.;
Электрических подстанций – 5039 ед.

## Slide 25: Энергетический надзор Результаты проверок
За отчетный период инспекторским составом Сахалинского управления Ростехнадзора в рамках контроля организации безопасной эксплуатации и технического состояния оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций.
Наложено 297 административных наказаний, в том числе:
60 –в виде предупреждения;
237 – административный штраф;
Общая сумма наложенных штрафов – 3868,5 тыс. рублей.
Взысканная сумма штрафов - 2607 тыс. рублей.
361 проверка

## Slide 26: Энергетический надзор
В ходе проверок отмечен низкий уровень организации и неудовлетворительное состояние дел по вопросам:
подготовки и повышения квалификации персонала;
технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей;
обновления основных производственных фондов.

## Slide 27: ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

## Slide 28: Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
За 12 мес. 2018 года, под надзором государственного строительного надзора
состояло 35 объектов капитального строительства, в том числе:
Из них:
22- опасных производственных объектов, в том числе:
18 - объектов нефтегазового комплекса;
3 - опасных производственных объекта, на котором ведутся горные работы;
1 канатная дорога.
23 объекта капитального строительства
12 объектов реконструкции объектов капитального строительства
4 объекта – инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (реконструкция ж/д мостов)
5 объектов - авиационной инфраструктуры
2 объекта – инфраструктура морских портов - гидросооружение морского порта
1 объект - тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше (Сахалинская ГРЭС-2)
1 объект – гидротехнические сооружения I, II класса (Строительство системы золошлакоудаления на Сахалинской ГРЭС-2)

## Slide 29: Государственный строительный надзор
Chart: Типы объектов государственного строительного надзора
| объекты капитального строительства | объекты реконструкции объектов капитального строительства
Типы объектов государственного строительного надзора | 23 | 8
Chart: 
Выдано 31 предписание, из них:
По 4 предписаниям замечания устранены, по 27 предписаниям проверки намечены на I квартал 2019 года

## Slide 30: Аварии и инциденты:
В период 2018 года зафиксировано 1 аварийное событие, произошедшее 28.11.2018г. на Сахалинской ГРЭС-2 во время пусконаладочных работ котлоагрегата Е230-13,8-560.
За 12 месяцев 2018 г. возбуждено 32 дела об административных нарушениях.
За отчетный период выдано 13 заключений о соответствии (ЗОС).

## Slide 31: ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРТСВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

## Slide 32: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Сахалинскому управлению поднадзорно 9 объектов ГТС
2 объекта энергетического комплекса
7 объектов водохозяйственного комплекса
Количество организаций, эксплуатирующих ГТС – 6, из них: 1 предприятие энергетики и 5 предприятий, эксплуатирующие объекты водохозяйственного комплекса

## Slide 33: Проверки ГТС
Все поднадзорные ГТС в технически исправном состоянии, аварийных ситуаций на поднадзорных ГТС не было.
Поднадзорные ГТС I класса и ГТС на которых установлен режим постоянного государственного надзора отсутствуют.
Бесхозяйных ГТС на территории Сахалинской области нет.
Проведена 1 внеплановая проверка с целью установления факта выполнения (невыполнения) ранее выданного предписания ГТС водохранилища на руч. Токариный, нарушений не выявленно.
Совместно с прокуратурой проведено две внеплановые проверки:
- ГТС водохранилища на реке Рогатка
- ГТС золошлакоотвал ОП «Сахалинская ГРЭС».

## Slide 34: Спасибо за внимание!