## Slide 1: ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 г. (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

## Slide 2: Цель мероприятия – доведение до сведения подконтрольных организаций информации о недопустимых действиях в рамках эксплуатации опасных производственных объектов и последствиях нарушений требований промышленной безопасности, а также санкциях, применяемых к нарушителям.
Управлением за 6 мес. 2019 г :
Проведено 122 обследований
- Выявлено 73 нарушения требований промышленной безопасности
- Наложено 14 административных наказаний
- Сумма наложенных штрафов 2860тыс. руб
- Сумма взысканных штрафов 2515 тыс. руб.

## Slide 3: Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта
160 опасных производственных объектов нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта
20 объектов являются I класса опасности

## Slide 4: За 6 мес. 2019 г. проведено 101 проверочное мероприятие в отношении предприятий нефтегазодобывающего комплекса и объектов магистрального трубопроводного транспорта
Chart: 

## Slide 5: Результаты проверок объектов нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта
Выявлено и предписано к устранению 27 нарушений требований промышленной безопасности
По итогам рассмотрения административных дел наложено 6 административных штрафа на общую сумму 650тыс. рублей
Назначено 10 административных наказания

## Slide 6: За отчетный период на подконтрольных Управлению предприятиях аварий не произошло.
Аварии и инциденты на объектах нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта

## Slide 7
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Медленный темп замены устаревшего оборудования.
Недостаток квалифицированного персонала.
Замена оборудования проходит медленно.

## Slide 8: Объекты газораспределения и газопотребления
72
предприятиях
Осуществляющие деятельность по эксплуатации 141 ОПО

## Slide 9: Наиболее характерными нарушениями, выявленными на подконтрольных предприятиях, являются:
неэффективная работа производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
отсутствие контроля при строительстве объектов газораспределения и газопотребления со стороны заказчика и строительного надзора, функции контроля на которые при строительстве переданы субъектам РФ;
нарушение сроков проведения диагностики и освидетельствования;
не своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования;
несвоевременное диагностирование технических устройств с целью продления ресурса газопроводов, отслуживших нормативный срок службы;
медленный темп замены устаревшего оборудования и внедрения новых современных технологий, недостаток квалифицированного персонала и несоответствие нормативно-технических требований современному
законодательству, а также сезонность работы некоторых предприятий имеющих сети газопотребления.

## Slide 10: Проведение проверок на объектах газораспределения и газопотребления
Результаты проверок на объектах газораспределения и газопотребления:
выявлено 2 нарушения требований промышленной безопасности
За 6 месяцев 2019 г. проведено 9 обследований объектов газового надзора, из них:
- плановых – 1 проверка
-внеплановых – 8 проверок

## Slide 11: Транспортирование опасных веществ
14 предприятий, эксплуатирующие 14 опасных производственных объектов в состав которых входят «участки транспортирования опасных веществ».
Проверки:
Управлением за 6 месяцев 2019 г. было проведено 3 проверки. В результате проверки выявлено 10 нарушений.

## Slide 12: Взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимии
53 предприятия, эксплуатирующие взрывопожароопасные и химически
опасные производственные объекты
К химически опасным производственным объектам относятся:
установки получения продуктов разделения воздуха;
установки наполнения баллонов, площадка установки (ацетиленовой);
углекислотные станции;
кислородный наполнительный пункт;
склады и объекты использования токсичных веществ (метанол, кислоты, щелочи, этиленгликоль и др.) и предприятия, использующие (хранящие) для обеззараживания воды жидкий хлор;
в объектах нефтегазодобывающей промышленности (система регенерации моноэтиленгликоля, хранения метанола и т.д.).

## Slide 13: Аварии и инциденты на объектах взрывоопасных и химически опасных производствах и объектах спецхимии
Всего: 53 предприятия
Проведено 3 проверки
За 6 месяцев 2019 г. инцидентов, аварий и производственного травматизма на подконтрольных Управлению предприятиях не произошло.

## Slide 14: Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
27 организации, эксплуатирующие 42 ОПО. Организации представлены предприятиями нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, склады ГСМ), теплоэнергетическими предприятиями (использующие жидкое топливо для нужд котлоагрегатов), предприятиями нефтегазодобывающей промышленности (склады ГСМ и резервуары дизельного топлива для жизнеобеспечения объектов нефтедобычи) и нефтеперерабатывающим предприятием.
За 6 мес. 2019 г. на подконтрольных Управлению предприятиях инцидентов, аварий и несчастных случаев допущено не было.

## Slide 15: Проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий:
отсутствие квалифицированного рабочего персонала, медленная замена устаревшего оборудования;
недостаточное финансирование для обеспечения промышленной безопасности со стороны эксплуатирующих организаций ОПО.
ПРОВЕРКИ
За 6 месяцев 2019 г. было проведено 10 обследований
Выявлено 13 нарушений.

## Slide 16: Угольная промышленность
надзор на предприятиях угольной промышленности:
I класс опасности:
II класс опасности:
III класс опасности:
1 шахта
19 разрезов
1 площадка обогащения угля
1 шахта
5 разрезов
1 площадка обогащения угля
14 разрезов

## Slide 17: Результаты проверок на объектах угольной промышленности:
Всего проведенных проверок:
За 6 мес. 2019 года было проведено 6 проверок.
Аварии и инциденты на объектах угольной промышленности:
зафиксирован 1 несчастный случай
(ООО «Горняк-1»)

## Slide 18: Горнорудная и нерудная промышленность
25 предприятий горнорудной и нерудной промышленности
35 опасных производственных объектов
Проведено: 2 плановых проверки (26 нарушений)
5 предлицензионных проверок
В течение 6 месяцев 2019 года несчастных случаев не зарегистрировано.

## Slide 19: Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением
В настоящее время зарегистрировано 1155 единиц оборудования, работающего под давлением, из них:
отечественного производства – 832 ед., в том числе: котлов – 405 ед., сосудов, работающих под давлением – 293 ед., трубопроводов пара и горячей воды – 134 ед.
- импортного производства – 283 ед., в том числе: котлов – 73 ед., сосудов, работающих под давлением – 199 ед.

## Slide 20: Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением
Фактов аварий и несчастных случаев за 6 мес. 2019 года не зарегистрировано.
проведено 4 проверки объектов, использующих оборудование, работающее под давлением
В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 17 нарушений.

## Slide 21: Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения
367 поднадзорных предприятий и организаций эксплуатируют 1414 подъемных сооружений

## Slide 22: Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения
Основной проблемной причиной снижения уровня промышленной безопасности в области надзора за подъемными сооружениями является большое количество оборудования, отработавшего свой расчетный ресурс.
не организовывается и не осуществляется надлежащим образом производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО;
- нарушается трудовая дисциплина при эксплуатации подъемных сооружений;
- в ряде случаев эксплуатация грузоподъемных кранов осуществляется без регистрации ОПО;
- эксплуатация автомобильных кранов и подъемников (вышек) осуществляется физическими лицами, что действующим законодательством запрещено.

## Slide 23: ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

## Slide 24: Государственный энергетический надзор. Электрические станции, котельные, электрические и тепловые установки и сети
Общее количество поднадзорных Сахалинскому управлению Ростехнадзора организаций составляет 9723, из них:
Тепловых электростанций- 3;
Газотурбинных (газопоршневых) электростанций- 1;
Малых (технологических) электростанций- 61;
Котельных всего-370;
Протяженность линий электропередачи- 19840 км;
Протяженность тепловых сетей – 1013,04 км.;
Электрических подстанций – 5039 ед.

## Slide 25: Энергетический надзор Результаты проверок
На объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору, за отчетный период управлением проведено 141 обследование.
Административных наказаний, наложенных по результатам проверок – 109
Выявлено 539 нарушений

## Slide 26: Энергетический надзор
проведена 31 внеплановая проверка субъектов малого предпринимательства на основании обращения заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора).
произошла 1 авария на электросетевом оборудовании

## Slide 27: ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

## Slide 28: Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
За 6 мес. 2019 года, под надзором государственного строительного надзора
состояло 25 поднадзорных объектов, в том числе:
18 объектов капитального строительства
7 объектов реконструкции объектов капитального строительства

## Slide 29: Государственный строительный надзор
Chart: 
Выдано 20 предписаний, из них:
- Проектному институту -1
Заказчику (застройщику) -10
Лицам, осуществляющим строительство -5
Лицам, осуществляющим строительный контроль - 4

## Slide 30: Аварии и инциденты:
В отчетном периоде текущего года при выявлении вышеуказанных нарушений должностными лицами отдела возбуждено 22 дела об административном правонарушении
Сумма наложенных административных штрафов – 2 млн. 55 тыс. руб.
Взыскано административных штрафов – 885 тыс руб.

## Slide 31: ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРТСВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

## Slide 32: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Сахалинскому управлению поднадзорно 9 объектов ГТС
2 объекта энергетического комплекса
7 объектов водохозяйственного комплекса
Количество организаций, эксплуатирующих ГТС – 6, из них: 1 предприятие энергетики и 5 предприятий, эксплуатирующие объекты водохозяйственного комплекса

## Slide 33: Проверки ГТС
За 6 мес. 2019 года Сахалинским управлением Ростехнадзора внеплановые проверки не проводились.
Проведена 1 плановая проверка.
Наложено 4 административных штрафа

## Slide 34: 300 лет горному надзору России

## Slide 35: Спасибо за внимание!