## Slide 1: ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 г. (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

## Slide 2: Цели:
– обеспечение единства практики применения Ростехнадзором федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике путем их публикации для сведения поднадзорных субъектов;
- совершенствование нормативных правовых актов с целью устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций.

## Slide 3: Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта
179 опасных производственных объектов нефтегазодобычи
из них:
17 объектов магистрального трубопроводного транспорта

## Slide 4
Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта
За отчетный период 2020 г. проведено 148 обследований поднадзорных предприятий нефтегазодобычи, газопереработки, из них:
внеплановых - 4 проверки
в рамках постоянного государственного надзора – 144 проверки
В отношении объектов магистрального трубопроводного транспорта проведено 96 проверок в рамках постоянного государственного надзора

## Slide 5
В результате проверок выявлено и предписано к устранению 13 нарушений требований промышленной безопасности.
- наложено 10 административных наказаний на общую сумму 1120 тыс. руб.
В течение 2020 года на территории области произошло 2 аварии на объектах магистрального трубопроводного транспорта.
Случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

## Slide 6: Объекты газораспределения и газопотребления
Проверок– 1 плановая (нарушений – не выявлено)
В 2020 г. на поднадзорных опасных производственных объектах произошло 14 инцидентов на объектах 3 класса.
72
предприятия
Осуществляющие деятельность по эксплуатации 147 ОПО

## Slide 7: Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования
8 складов ВМ
2 постоянных
5 кратковременных
+ 1 ж/д тупик по разгрузке ВМ
+ 2 полигона по испытанию и уничтожению ВМ в составе складов ВМ
1 передвижной склад ВМ

## Slide 8: В 2020г. проверки предприятий, связанных с оборотом ВМ промышленного назначения не проводились.
За 12 месяцев 2020 года утрат и аварий, а также несчастных случаев связанных с обращением с ВМ промышленного назначения допущено не было.

## Slide 9: Транспортирование опасных веществ
12 предприятий, осуществляющих деятельность в области транспортирование опасных веществ
Проверки:
Управлением за 2020 г. было проведено 3 проверки.
Аварий и несчастных случаев допущено не было.

## Slide 10: Взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимии
50 предприятий, эксплуатирующие взрывопожароопасные и химически
опасные производственные объекты
К химически опасным производственным объектам относятся:
установки получения продуктов разделения воздуха;
установки наполнения баллонов, площадка установки (ацетиленовой);
углекислотные станции;
кислородный наполнительный пункт;
склады и объекты использования токсичных веществ (метанол, кислоты, щелочи, этиленгликоль и др.) и предприятия, использующие (хранящие) для обеззараживания воды жидкий хлор;
в объектах нефтегазодобывающей промышленности (система регенерации моноэтиленгликоля, хранения метанола и т.д.).

## Slide 11: Аварии и инциденты на объектах взрывоопасных и химически опасных производствах и объектах спецхимии За 12 месяцев 2020 года инцидентов, аварий и несчастных случаев на объектах зафиксировано не было. .
За 2020 проведено 3 проверки организаций эксплуатирующих химически опасные производственные объекты:
плановых проверок -2
внеплановых проверок - 1
Нарушений требований промышленной безопасности в ходе проверок не выявлено.

## Slide 12: Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
19 организаций, эксплуатирующих 38 опасных производственных объекта
За 12 месяцев 2020 года на подконтрольных Управлению предприятиях инцидентов, аварий и несчастных случаев допущено не было.

## Slide 13: Проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий:
эксплуатируется устаревшее оборудование, в частности оборудование, отработавшее нормативный срок службы, которое в процессе эксплуатации проходит периодическое освидетельствование в целях дальнейшей безопасной эксплуатации, а также продления срока службы. Модернизация устаревшего оборудования происходит очень медленно, в связи с отсутствие финансирования со стороны собственников и арендаторов опасных производственных объектов.
ПРОВЕРКИ
За 2020 г. было проведено 3 проверки.
В ходе проверок нарушений требований промышленной безопасности не выявлено.

## Slide 14: Угольная промышленность
Аварий, несчастных случаев в поднадзорных угледобывающих предприятиях за 12 месяцев 2020 года не зафиксировано.
II класс
III класс
15 разрезов
- 6 разрезов
- 1 площадка обогащения угля

## Slide 15
Горнорудная и нерудная промышленность
30 предприятий горнорудной и нерудной промышленности
40 опасных производственных объекта
За 12 месяцев 2020 года проведено:
2 внеплановые проверки по ранее выданным предписаниям, нарушений не выявлено;
1 внеплановая документарная проверка, выявлено нарушение, возбуждено два административных дела по ч.1 ст.9.1, наложены взыскания в виде предупреждения.

## Slide 16: Маркшейдерский надзор
Сахалинским управлением Ростехнадзора в 2020 году было рассмотрено:
124 плана развития горных работ (122 - согласовано, 2 - отказано в согласовании).
22 заявления на выдачу горных отводов, из них 14 горных отводов выдано, в 8 случаях отказано по причине несоответствия поданных документов регламенту.
По результатам согласования планов развития горных работ было возбуждено 5 административных дел.

## Slide 17
В настоящее время зарегистрировано 1302 единицы оборудования, работающего под давлением.
Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением

## Slide 18
Chart: Соотношение поднадзорного оборудования по типу отечественного производства
| Котлы - 406ед. | Сосуды, работающие под давлением - 328 ед. | Трубопроводы пара и горячей воды - 243ед.
Соотношение поднадзорного оборудования по типу | 406 | 328 | 243
На 77 поднадзорных Управлению предприятиях

## Slide 19: Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения
298 поднадзорных предприятий и организаций эксплуатируют 1372 грузоподъемных технических устройства

## Slide 20
Chart: Количество технических устройств по видам (1372)
| Краны - 848 ед. | Лифты, эскалаторы, подъемники для инвалидов 313 ед. | Подъемники - 206 ед. | Подвесные, буксировочные канатные дороги 5 ед.
Количество технических устройств по видам (1365) | 848 | 313 | 206 | 5

## Slide 21: ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 г. (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

## Slide 22: Государственный энергетический надзор. Электрические станции, котельные, электрические и тепловые установки и сети
проведено 292 проверки
Выявлено 1546 нарушений обязательных требований нормативных документов и Правил.
Административных наказаний, наложенных по результатам проверок – 155

## Slide 23
Административных наказаний в 2020, наложенных по результатам проверок – 155, в том числе:
0 – временный запрет деятельности;
17 –в виде предупреждения;
138 – административный штраф.
Общая сумма наложенных штрафов – 2353 тыс. рублей.
Взысканная сумма штрафов - 2407,7 тыс. рублей.
Допущено вновь вводимых и реконструированных энергоустановок 136.

## Slide 24: Энергетический надзор
С целью исполнения приказа Федеральной службы Ростехнадзора «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов», проведено 11 проверок:
По результатам проверок было выявлено и предписано к устранению 413 нарушений нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регламентирующих деятельность по эксплуатации энергоустановок.

## Slide 25
В отчетный период отделом проведено 41 внеплановых проверок субъектов малого предпринимательства, из них:
- 33 на основании обращения заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора);
- 8 проверок в рамках административного расследования, на основании обращений граждан и предприятий.

## Slide 26: ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

## Slide 27: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Сахалинскому управлению поднадзорно 10 объектов ГТС
3 объекта энергетического комплекса
7 объектов водохозяйственного комплекса

## Slide 28: Уровень безопасности: - нормальный – 3 комплекса - пониженный – 5 комплексов - неудовлетворительный – 2 комплекса

## Slide 29
Сахалинским управлением Ростехнадзора проведена 1 внеплановая проверка, по установлению факта выполнения (невыполнения) ранее выданного предписания (нарушений не выявлено)
Всего в 2020 г. наложено 2 административных штрафа.

## Slide 30: ДОКЛАД О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА (со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

## Slide 31: Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
21 объект капитального строительства
10 объектов реконструкции объектов капитального строительства

## Slide 32: Государственный строительный надзор
Chart: 
Выявлено 230 нарушений требований проектной документации
Выдано 60 предписаний
Возбуждено 71 дел0 об административных правонарушениях

## Slide 33: За отчетный период возбуждено 71 дело об административных правонарушениях по ч.1 ст.9.4 КоАП РФ
Рассмотрено в рамках административного производства 68 дел
Вынесено 24 наказания в виде административного штрафа
и 34 наказания в виде предупреждения

## Slide 34: Спасибо за внимание!