Доклад о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного надзора

в области безопасности гидротехнических сооружений

за 6 месяцев 2026 года

УТВЕРЖДЁН

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

### от 11 августа 2026 г. № ПР-380-135-о

Доклад о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2026 года

Общие положения

Настоящий доклад о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2026 года подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1080 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений» в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 августа 2023 г. № 307 «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Обобщение правоприменительной практики является одним из видов профилактических мероприятий, проводимых Ростехнадзором, и проводится 
для решения следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.

Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений

При осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений применяются следующие основные нормативные правовые акты:

Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ О безопасности гидротехнических сооружений;

Постановление правительства от 20 ноября 2020 года  № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений

В соответствии с Положением о Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№ 401, и Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1080, 
за Ростехнадзором закреплены функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) (далее – ГТС).

Общее количество поднадзорных Ростехнадзору ГТС (комплексов ГТС) составляет 14, из них:

0   ГТС (комплексов ГТС) промышленности;

3   ГТС (комплексов ГТС) энергетики;

10   ГТС (комплексов ГТС) водохозяйственного назначения ГТС;

1  ГТС (комплексов ГТС) комплексного назначения ГТС;

Число бесхозяйных ГТС – 0.

Количество поднадзорных организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты, составило 8, в том числе: 1 предприятие энергетики, 6 предприятий, эксплуатирующие объекты водохозяйственного комплекса и 1 учреждение эксплуатирующее объект комплексного назначения, предназначенный для отдыха граждан в городском парке им. Гагарина.

За 6 месяцев 2026 года аварий на поднадзорных объектах не зарегистрировано (в 2025 году – 0), несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано (в 2025 году – 0).

За 6 месяцев 2026/2025 годов Сахалинским управлением Ростехнадзора рассмотрено и утверждено 3/2 декларации безопасности ГТС.

Всего, на объектах ГТС, подконтрольных Управлению, за отчетный период (2026/2025 годов) проведено 12/5 проверок,  из них:

- плановых – 0/0;

- внеплановые – 1/5;

- привлечены к проверке прокуратуры представители Сахалинского управления Ростехнадзора – 3/5;

- проведено преддекларационных обследований ГТС – 0/5,

- принято участие в 8/7 комиссионных обследованиях ГТС перед весенними паводками инициированных владельцами ГТС.

Проведено 2/2 осмотра в ходе выездных обследований в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, осуществлённых без взаимодействия с контролируемым лицом.

Выявлено 14/35 нарушений обязательных требований законодательства 
по безопасной эксплуатации ГТС.

Общее количество наложенных административных наказаний с учетом материалов дел об административных правонарушениях, переданных из органов прокуратуры, составило 2/0, в том числе:

0/0 –в виде предупреждения;

2/0 – административный штраф.

Общая сумма наложенных штрафов –32/0 тыс. рублей.

Применены меры профилактического воздействия, а именно объявлено 7/0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Случаев административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Ростехнадзора и его должностных лиц не зарегистрировано.

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при организации и проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
соблюдены.

К типичным нарушениям обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений следует отнести:

бермы и кюветы каналов нерегулярно очищаются от грунта осыпей
и выносов, допускается зарастание откосов и гребня грунтовых сооружений деревьями и кустарниками;

не проводится комплексное обследование сооружений с оценкой
 их прочности, надёжности, устойчивости и эксплуатационной надёжности;

ненадлежащее состояние дренажных систем, не проводится оценка фильтрационных расходов;

не обеспечивается контроль (мониторинг) показателей состояния ГТС;

нарушение целостности межплиточных швов;

коррозия металлических конструкций механического оборудования ГТС, разрушение антикоррозийной защиты, отсутствие эффективного контроля за эффективностью антикоррозийной защиты.

В ходе анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений не выявлено.

Для достижения основных показателей результативности 
и эффективности программы профилактики Ростехнадзором на постоянной основе реализовывались следующие мероприятия:

- осуществлялось информирование лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе изменения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности;

- на официальном сайте Ростехнадзора в сети «Интернет» обеспечен доступ к открытым данным, содержащимся в информационных системах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с целью информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений;

- проводилась работа по консультированию поднадзорных предприятий 
по вопросам, касающимся соблюдения требований безопасности при эксплуатации ГТС;

- направлены информационные письма с рекомендациями о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований.

Заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, с целью проведения оценки добросовестности, предусматривающей оценку соответствия организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, критериям добросовестности, не поступало.

Анализ правоприменительной практики показывает, что основной причиной снижения уровня безопасности в области безопасности гидротехнических сооружений является:

большое количество находящегося в эксплуатации оборудования, отработавшего свой расчётный срок службы (ресурс);

низкий уровень исполнительской дисциплины обслуживающего оборудование персонала, руководителей и специалистов предприятий (организаций), осуществляющих его эксплуатацию, ремонт, освидетельствование, диагностирование, в связи с чем, необходимо повышение эффективности контрольной (надзорной) деятельности.

Дополнительные рекомендации подконтрольным субъектам 
по соблюдению требований в области безопасности гидротехнических сооружений:

разработать и реализовывать на объектах предупредительные (профилактические) мероприятия, направленные на снижение рисков аварийности и смертельного травматизма персонала, а также обеспечение устойчивости функционирования объектов;

обеспечить выполнение нормативных требований о декларировании безопасности ГТС;

обратить особое внимание на принимаемые нормативные правовые акты, актуализирующие обязательные требования в области безопасности гидротехнических сооружений.