Доклад о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного энергетического надзора

за 6 месяцев 2026 года

УТВЕРЖДЁН

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

### от 11 августа 2026 г. № ПР-380-135-о

Доклад о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного энергетического надзора 
за 6 месяцев 2026 года

### Общие положения

Настоящий доклад о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 6 месяцев 2026 года подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1085 «О федеральном государственном энергетическом надзоре» в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 августа 2023 г. № 307 «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Обобщение правоприменительной практики является одним из видов профилактических мероприятий, проводимых Ростехнадзором, и проводится для решения следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.

Федеральный государственный энергетический надзор

Общее количество поднадзорных Ростехнадзору организаций, деятельность которых отнесена к категориям риска в соответствии 
с пунктом 22 Положения о федеральном государственном энергетическом надзоре, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2021 г. № 1085, составляет 1620, в том числе потребителей электроэнергии – 1562.

| Общее число поднадзорных объектов энергетики | – 2930; |
| --- | --- |
| Тепловых электростанций | – 8; |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | – 1; |
| Малых (технологических) электростанций | – 85; |
| Гидроэлектростанций | – 0; |
| Котельных всего, в том числе: | – 362; |
| производственных | – 10; |
| отопительно-производственных | – 28; |
| отопительных | – 324; |
| Электрических подстанций | – 2798; |
| Тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | – 2372 км; |
| Линий электропередачи всего, в том числе: | – 9855 км; |
| напряжением до 1 кВ | – 3623 км; |
| напряжением от 1 кВ до 110 кВ | – 5327 км; |
| напряжением 220 кВ и выше | – 905 км. |

За 6 месяцев 2026 года на территории Сахалинской  области Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 83 новых, реконструированных энергоустановок (электроустановок – 40, тепловых энергоустановок – 43).

В том числе:

–  ПАО "Сахалинэнерго", ПС Хомутово в части замены двух трансформаторов (16МВт);

–     ООО "Отели Сахалина", многофункциональный комплекс делового управления (4,3 МВт).

–  Общество с ограниченной ответственностью "ИКС-Корсаков". Строительство Автономных блочно-модульных газовых котельных в 
с. Озерск (9 МВт), в г. Корсаков (7,35 МВт).

–	ООО "Проекты развития 12". Объекты здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению 
(в составе объектов блочно-модульные котельныеТКУ750):

– Поликлиника на территории северной части г. Южно-Сахалинска» (0,75 МВт).

– Поликлиника с. Дальнее (0,75 МВт).

Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах.

На поднадзорных объектах за 6 месяцев 2026/2025 годов:

- при теплоснабжении аварийных ситуаций не зафиксировано;

- в сфере электроэнергетики произошла 1/0 авария:

13.03.2026 в 21-08 (мск) на Сахалинской ГРЭС действием защиты "Потеря возбуждения" отключился Блок 1 (60 МВт) с нагрузкой 37 МВт, на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключился Г-10 (23,949 МВт) с нагрузкой 23 МВт действием защиты "Потеря возбуждения" и котел КА-2 действием защиты "По погашению факела".

При этом отключились:

КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Южная II цепь с отпайкой на ПП (переключательный пункт) Пик действием ДЗЛ.

На ПС 110 кВ Южная замыкание на корпус фазы "С" и повреждение встроенных ТТ (трансформаторов тока) выключателя В 110 Южно-Сахалинская II цепь в сторону КВЛ фаза "С".

ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Луговая I цепь (С18) работа защит не зафиксирована, АПВ неуспешное.

ВЛ 110 кВ Хомутово-2 – Южная (С2) работа ТО (токовой отсечки), 2 ст. ТЗНП (токовой защиты нулевой последовательности), АПВ (автоматическое повторное включение) неуспешное.

Зафиксировано кратковременное снижение частоты до 48,66 Гц. Продолжительность нахождения частоты ниже 49,8 Гц 15 минут, ниже 49,6 Гц 4 минуты 40 секунд. Работала АЧР (автоматическая частотная разгрузка) 82,14 МВт.

Отключенные потребители - 108, 64 МВт (82,14 МВт отключены действием ПА (противоаварийной автоматики) (АЧР), схемно обесточены: 10 МВт на ПС 110 кВ Южная, 16,5 МВт ПС 110 кВ Луговая), общей численностью 146 700 человек.

С 21-12 13.03.2026 по 16-59 14.03.2026 произведены аварийно-восстановительные работы, все потребители запитаны.

Приказ о создании комиссии  от 17.03.2026 № ПР-380-56-о.

Случаев смертельного травматизма и групповых несчастных случаев не зарегистрировано.

Сведения об аварии внесены в подсистему «Аварийность и травматизм» ЦП АИС Ростехнадзора.

В I полугодии 2026/2025 годов, в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности с учётом требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» проведено 0/1 контрольных (надзорных) мероприятий, в  том числе:

плановых проверок – 0/0;

внеплановых проверок – 0/1 (в сфере электроэнергетики), в том числе:

- истечение срока исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований – 0/1.

В рамках проводимых Ростехнадзором мероприятий по контролю организации безопасной эксплуатации и безопасного состояния оборудования и основных сооружений электростанций, электрических сетей электросетевых организаций и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, электроустановок потребителей, в том числе осуществление которых инициируется обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля, а также проверок, проводимых иными контролирующими органами с привлечением представителей Управления в отчетном периоде проведено 205/349 внеплановых проверок, из них:

-194/337  проверки, в том числе по обращению заявителя.

Согласовано границ охранных зон электросетевых объектов – 76/199;

Рассмотрено заявлений на выдачу разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок – 122/130.

Допущено в эксплуатацию новых, реконструированных электроустановок – 83/91.

-4/9 участие представителей управления в проверках прокуратуры;

-7/3 проверок с привлечением представителей управления, проведённых иными органами;

Выявлено 131/285 нарушение обязательных требований нормативных документов.

Общее количество наложенных административных наказаний 
с учетом материалов дел об административных правонарушениях, переданных из органов прокуратуры, составило 11/20, в том числе:

0/2 –в виде предупреждения;

11/18 – административный штраф.

В том числе, по результатам  полученной Управлением информации:

- о нарушении порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (ст. 9.22 КоАП РФ) управлением:

вынесено 2/0 определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;

наложено административных наказаний - 1/3, в том числе:

0/2 –в виде предупреждения;

1/1 – административный штраф на сумму 50 /100 тыс. рублей, взыскано 25 /0 тыс. рублей.

- о нарушении установленного порядка предоставления обеспечения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), ст. 14.61 КоАП РФ:

возбуждено 2/0 дела об административном правонарушении;

наложено 1 административное наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс. рублей, взыскано 25 тыс. рублей.

Общая сумма наложенных штрафов –246 / 236 тыс. рублей.

Взысканная сумма штрафов - 170/85 тыс. рублей, в том числе, 7/8 штрафов, на сумму 93/33 тыс. рублей, оплачено с применением льготного периода.

Приостановление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение обязательных требований по решению суда не применялось.

Случаев административного или судебного обжалования административных наказаний не зарегистрировано.

Случаев досудебного обжалования решений о проведении проверок, актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений или действий (бездействия) должностных лиц Управления в рамках проверок не зарегистрировано.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 
2026-2027 и его прохождению

Итоги прошедшего отопительного сезона

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, Управление приняло участие в работе 17 комиссий органов местного самоуправления Сахалинской области.

Выполнены документарные проверки 38 теплоснабжающих организаций (далее – ТСО), осуществляющих эксплуатацию 213 котельных и 3-х дизельных электростанций (АО «Мобильные ГТС), являющимися источниками тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Выявлено 4241 нарушение требований по готовности, устранено 
3231 нарушение. Повторные проверки, после устранения замечаний, выполнены в отношении 37 ТСО.

Паспорт готовности получили 38 ТСО, из них:

- 35 с уровнем готовности «готов»;

- 3 с уровнем готовности «готов с условиями».

Контроль, за устранением нарушений, осуществляли комиссии муниципальных образований Сахалинской области.

Меры административного характера, в том числе связанных 
с приостановкой деятельности объектов энергетики не применялись.

На основании Приказа от 07.07.2025 № ПР-380-163-о «Об организации работ по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципальных образований Сахалинской области» выполнена оценка  готовности к отопительному периоду 17 муниципальных   образований области.

Все муниципальные образования области получили паспорт готовности до 15 ноября 2025 года.

Готово к отопительному периоду (в разрезе количества населения 
485664 человек) 100%.

Отопительный сезон 2025/26 годов был своевременно начат во всех районах области и проходил в штатном режиме.

Чрезвычайных ситуаций связанных с авариями, технологическими сбоями, приведших к прекращению теплоснабжения потребителей на срок 
24 часа; к разрушению или повреждению оборудования объектов, с выводом 
из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток 
на объектах ЖКХ не зафиксировано.

О ходе подготовки к предстоящему/ текущему отопительному сезону.

В текущем году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду запланировано участие в работе 17 комиссий органов местного самоуправления (1 городской округ, 16  муниципальных округов) по проведению проверок в отношении 38 теплоснабжающих организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов на территории Сахалинской области.

С целью подготовки к работе по оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 годов Сахалинским управлением Ростехнадзора (далее - Управление) выполнены следующие мероприятия:

•	Актуализированы сведения:

-  по количеству организаций, обеспечивающих теплоснабжением население и социально значимые объекты городских округов Сахалинской области на основании данных, предоставленных Министерством ЖКХ Сахалинской области;

•	 Осуществляется мониторинг размещения на официальных сайтах муниципальных образований информации предусмотренной Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, а именно, порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении и планов подготовки к отопительному периоду.

•	Главам администраций муниципальных образований, для сведения министерству ЖКХ Сахалинской области и в прокуратуру участвующих в оценке готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов направлено предложение о согласовании сроков работы комиссий муниципальных образований (согласованы).

В программе оценки готовности определена дата, к которой лица, указанные в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Порядка, обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-11 Правил, а также оценочные листы.

Вся информация о проверке размещена на официальном сайте Управления.

Так же, с целью качественной подготовки к прохождению отопительного периода, Управлением в отношении теплоснабжающих организаций проводится активная профилактическая работа.

К настоящему времени, в соответствии с планом проведения обязательных профилактических визитов на 2026 год, завершено проведение 6 профилактических визитов, из 7.

11 профилактических визитов, проведены на основании обращения теплоснабжающих организаций.

Все профилактические визиты выполнены с использованием мобильного приложения "Инспектор".

Представители Сахалинского управления Ростехнадзора включены в состав всех комиссий муниципальных образований, начало работы, которых запланировано на 17.08.2026 года.

Сотрудники Управления на регулярной основе принимают участие в заседании штабов муниципальных образований по подготовке к предстоящему отопительному периоду.

По выявляемым в ходе мониторинга подготовки к отопительному периоду проблемным вопросам осуществляется информационное взаимодействие с органами исполнительной власти регионального уровня и органами прокуратуры.

Реализация Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора на 2026 год.

Реализация Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2026 год позволила достичь следующих целей и задач:

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

- формирование одинакового понимания установленных требований;

- обеспечение повышения уровня правовой грамотности контролируемых лиц.

На официальном сайте Управления размещены и поддерживаются в актуальном состоянии тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора), сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора). Перечни нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля. Информация о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции и иная информация, относящаяся к предмету федерального государственного энергетического надзора и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.

Перечень поднадзорных организаций, актуализируются на постоянной основе, с отнесением к определенной категории риска и размещен на сайте Управления. Так же на сайте размещена справочная информация и образцы заявлений о предоставлении государственных услуг, программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, с графиками их реализации.

Информация о результатах публикуется на официальном сайте Управления.

Мероприятия, предусмотренные к выполнению на 2026 год Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения и в области гидротехнических сооружений выполнены в полном объеме (100%).

С целью проведения профилактической работы по недопущению несчастных случаев в поднадзорные организации, ежемесячно направляется информация с анализом травматизма на энергоустановках, а также рекомендации по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации энергоустановок.

Так же направляется информация о проведении курсов повышения квалификации.

Всего управлением за первое полугодие было направлено в поднадзорные организации 636 писем.

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в 2026 году проводились:

за 12 месяцев 2025 года (27.02.2026);

за 3 месяца 2026 года (29.05.2026).

Доклады о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности при осуществлении государственного надзора размещены 
на официальном сайте Управления.

За 6 месяцев 2026 года отделом выполнено 8 обязательных профилактических визитов, по направлениям федерального государственного энергетического надзора:

6 - в сфере теплоснабжения;

2- в сфере электроэнергетики.

11 профилактических визитов, в сфере теплоснабжения, проведены на основании обращения контролируемых лиц.

Все профилактические визиты выполнены с использованием мобильного приложения "Инспектор".

С использованием мобильного приложения "Инспектор" проведено 2 консультации (в сфере теплоснабжения).

В качестве мер профилактического воздействия, в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направлено 10 предостережений 
о недопустимости нарушений обязательных требований, в том числе:

7 – в области гидротехнических сооружений;

3 – в сфере электроэнергетики.