УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель     Д.Ю. Яковлев

______________________________

«23»__сентября_2013г.

Программа проверки Муниципальных образований Сахалинской области    к отопительно-зимнему периоду 2013 – 2014 годов

| № п/п | Наименование тем и вопросов | Нормативно-технический документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций | Пункт 18 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», зарегистрированы Минюстом РФ 24.04.2013 № 28269 |
| 2. | Наличие системы мониторинга состояния теплоснабжения | Пункт 18 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», зарегистрированы Минюстом РФ 24.04.2013 № 28269 |
| 3. | Наличие механизма оперативно – диспетчерского управления в системе теплоснабжения | Пункт 18 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», зарегистрированы Минюстом РФ 24.04.2013 № 28269 |
| 4. | Выполнение требований «Правил оценки готовности к отопительному периоду» теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии | Пункт 18 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», зарегистрированы Минюстом РФ 24.04.2013 № 28269 |
| 5. | Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности всех теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период | Пункт 23.4.1. Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 |
| 6. | Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период | Пункт 23.4.3. Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 |
| 7. | Наличие распорядительного документа о назначении в установленном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период | Пункт 24.1. Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 |
| 8. | Наличие программ проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) админстрации муниципального образования. | Пункт 24.2. Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 |
| 9. | Наличие бесхозяйных тепловых сетей, источников тепловой энергии, предпринятые органами местного самоуправления поселений или городских округов для определения эксплуатирующей теплосетевой организации | Пункт 24.3. Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 |
| 10. | Наличие графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованных с органом местного самоуправления, городского округа. | Пункт 24.4. Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 |
| 11. | Наличие подтверждающих документов о соответствии фактического запаса топлива на всех теплоисточниках муниципального образования утвержденным нормативам. | Пункт 24.5. Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 |
| 12. | Наличия перечня теплоснабжающих организаций осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования | Пункт 24.6. Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 |
| 13. | Наличие перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду | Пункт 24.7. Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 |
| 14. | Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро -, топливо – и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления | Пункт 24.8. Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 |
| 15. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» (часть 5 и часть 6 статьи 18) | Пункт 24.9. Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 |

Начальник отдела по надзору

в электроэнергетике                                                                 Цой В.А.